清高审批环表〔2019〕37号

关于《清远市齐力合成革有限公司锅炉技术改造建设项目环境影响报告表》的批复

清远市齐力合成革有限公司：

你公司报批的《清远市齐力合成革有限公司锅炉技术改造建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、该技改项目位于清远市高新技术产业开发区雄兴工业大道C区1号清远市齐力合成革有限公司内，拟新增2台800万大卡燃气导热油炉（一用一备）用于淘汰现有的2台600万大卡燃煤导热油炉，产生废气依托现有45米高烟囱排放。此次技改在原有锅炉房内进行，不新增用地、建筑物和员工，技改前后锅炉热能供应总量不变，企业原有生产规模和工艺均保持不变，项目天然气使用量约893万m³/年。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放和符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、技改后全公司总量控制指标SO2：28.19t/a，NOx：37.88t/a，其总量控制指标在原核定的总量指标SO2：60.48t/a，NOx：52.92t/a中解决。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

2019年5月16日

抄送：清远市生态环境局清城分局

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2019年5月16日印发