清城审批环表〔2019〕37号

关于《清远市飞来峡污水处理厂工程环境

影响报告表》的批复

清远市清环环保有限公司：

你公司报批的《清远市飞来峡污水处理厂工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于清远市清城区飞来峡镇升平交警中队西侧，中心地理坐标：东经113.267957°，北纬23.805253°。项目占地面积为13691.43m2，总建筑面积为559.35m2，远期规划处理总规模为1.2万m3/d，近期设计处理规模为3000m3/d，主要收集飞来峡镇升平片区产生的生活污水，服务人口约1.5万人。项目主体工艺采用“AAO（(厌氧-缺氧-好氧法）+沉淀+过滤+消毒”工艺，主要建设内容包括格栅、沉砂及进水泵房、AAO生物反应池、矩形二沉池、纤维转盘滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、仪表及加药间、污泥储存池、综合设备间、办公楼等及其它配套设施。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放及符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、根据清远市生态环境局清城分局《关于清远市飞来峡污水处理厂工程总量控制指标申请的审核意见》（清城环总量函〔2019〕25号），项目建成后总量控制指标为COD：43.8t/a，NH3-N：8.76t/a，从市下达我区的总量指标中调剂解决。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

抄送：清远市生态环境局清城分局

清远市清城区行政审批局 2019年6月19日印发

清远市清城区行政审批局

2019年6月19日