清城审批环表〔2019〕31号

关于《亿盈（清远）发泡材料有限公司生物质锅炉改天然气锅炉项目环境影响报告表》的批复

亿盈（清远）发泡材料有限公司：

报批的《亿盈（清远）发泡材料有限公司生物质锅炉改天然气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、该技改项目位于清远市清城区龙塘镇银英路新庄段东侧亿盈（清远）发泡材料有限公司内，拟将主供热锅炉从1台6t/h生物质锅炉调整为1台6t/h天然气锅炉，产生的锅炉废气通过新增1根21米高的排气筒排放，将原生物质锅炉作为备用锅炉。此次技改在原有锅炉房内进行，不新增用地、建筑物和员工，技改前后锅炉热能供应总量不变，企业原有生产规模和工艺均保持不变，天然气使用量111.76万Nm3/a。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放和符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、技改后项目总量控制指标SO2：0.064t/a，NOx：4.36t/a，其总量控制指标在原环评批复（清城〔2017〕71号）核定的总量指标SO2：1.248t/a，NOx：4.704t/a中解决。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

抄送：清远市生态环境局清城分局

清远市清城区行政审批局 2019年4月28日印发

2019年4月28日