清城审批环表〔2019〕39号

关于《清远大北农生物科技有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》的批复

清远大北农生物科技有限公司：

你公司报批的《清远大北农生物科技有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、该技改项目位于清远市清城区源潭镇源潭峡山工业园清远大北农生物科技有限公司内，拟淘汰原有的1台10t/h燃煤蒸汽锅炉，新建5台1t/h的燃天然气蒸汽发生器，同时配套2个5m3的水箱。新建燃气蒸汽发生器与水箱设置在饲料主车间三楼的平台，面积为84m2，燃烧废气通过新建1根高于饲料主车间3米的排气筒排放。项目不新增用地、建筑物和员工，企业原有生产规模和工艺均保持不变，天然气使用量约50万m³/年。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放和符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、技改后全公司总量控制指标为SO2：0.1t/a，NOx：0.8082t/a，CODcr：0.42t/a，氨氮：0.0468t/a，其总量控制指标在原环评批复（清城环表〔2014〕38号）核定的总量指标SO2：5.27t/a，NOx：30.43t/a，CODcr：0.539t/a，氨氮：0.0468t/a中解决。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

清远市清城区行政审批局

2019年6月28日

抄送：清远市生态环境局清城分局

清远市清城区行政审批局 2019年6月28日印发