清城审批环表〔2019〕54号

关于《清远乐排河污水处理厂二期（扩建）工程环境影响报告表》的批复

清远乐排河环境治理有限公司：

你公司报批的《清远乐排河污水处理厂二期（扩建）工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于清远市清城区石角镇塘基岭三江村清远市乐排河污水处理厂内，中心地理坐标：N23°30′41″，E113°00′05″。本项目为污水处理厂扩建及提标项目建设，建设内容包括：①一期项目提标改造，对二沉池出水增加“高密度沉淀池+精密过滤+次氯酸钠消毒”工艺；②二期项目扩建，处理规模为2万m3/d，采用“粗格栅→细格栅→旋流沉砂池→曝气氧化沟→二沉池→高密度沉淀池→精密过滤→次氯酸钠消毒→紫外消毒”工艺；③污泥处置方式改进，含水率由80%降低至60%，全厂污泥采用“污泥浓缩+高效板框压滤机”工艺。扩建项目建成后，乐排河污水处理厂总处理规模为4万m3/d。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放及符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、项目建成后全厂总量控制指标为CODcr：584t/a，NH3-N：73t/a，从市下达我区的总量指标中调剂解决。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

清远市清城区行政审批局

抄送：清远市生态环境局清城分局

清远市清城区行政审批局 2019年8月20日印发

2019年8月20日