清城审批环表〔2019〕60号

关于《清远市长隆污水处理厂工程环境影响报告表》的批复

清远市清环环保有限公司：

你公司报批的《清远市长隆污水处理厂工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目选址清远市清城区龙塘镇银盏京广铁路和武广高铁的东南角，中心地理坐标为东经113.146369°，北纬23.576710°，占地面积为35812.19m2。项目总投资10000万元，主要收集来自银盏片区居民生活污水、长隆度假区产生的生活污水、餐饮废水、少部分经过预处理达到进水标准要求的动物饲养区废水等，设计日处理规模为20000m3/d，污水处理后约50m3/d回用，回用水主要用于污泥脱水间地面清洗、脱水设备清洗和厂区绿化。项目主体工艺采用“预处理+二级生物处理工艺（FCR生物反应池+二沉池）+深度处理工艺（过滤+消毒）”工艺，主要建设内容包括办公楼（加药间、脱水机房、除臭设备间、办公室等）、粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、FCR生物反应池、矩形二沉池、滤布滤池及反冲洗、次氯酸钠消毒等及其它配套设施。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、处理工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

抄送：清远市生态环境局清城分局

清远市清城区行政审批局 2019年9月26日印发

清远市清城区行政审批局

2019年9月26日