清高审批环表〔2019〕93号

关于《清远市永嘉洗漂有限公司生物质成型燃料锅炉改天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复

清远市永嘉洗漂有限公司：

你公司报批的《清远市永嘉洗漂有限公司生物质成型燃料锅炉改天然气锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、该技改项目位于广东清远高新技术产业开发区彩云二路1号清远市永嘉洗漂有限公司厂区内，拟新建1台2t/h燃天然气锅炉，拆除原有1台4t/h生物质成型燃料蒸汽锅炉及其附属设施，产生的锅炉废气通过一根12米高的排气筒排放。此次技改在原有锅炉房内进行，不新增用地、建筑物和员工，企业原有生产规模和工艺均保持不变，天然气使用量约127.6万m3/a。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放和符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、技改后项目总量控制指标SO2：0.2552t/a，NOx：2.388t/a，其总量控制指标在原环评批复（清开环表〔2016〕7号）核定的总量指标SO2：5.1t/a，NOx：8.316t/a中解决。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

抄送：清远市生态环境局清城分局

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2019年10月18日印发

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2019年10月18日