清城审批环表[2019]64号

关于《清远市清佛路（S354、从化边界-冠星陶瓷）次高压天然气管道工程环境影响报告表》的批复

清远市顺通管道燃气有限公司：

报批的《清远市清佛路（S354、从化边界-冠星陶瓷）次高压天然气管道工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、清远市清佛路（S354、从化边界-冠星陶瓷）次高压天然气管道工程位于清远市清城区源潭镇，全线从广州从化门站拟建至从化边界次高压天然气管道阀门接口接气，沿清佛路（S354）东侧向位于源潭镇积余村的冠星陶瓷敷设。本次工程项目拟建管道位于清远市清城区源潭镇大塘村附近，内管线长度约1.91km，起点从化边界次高压天然气管道阀门接口[清佛路（S354）约K42+884处东侧]至终点冠星陶瓷[清佛路（S354）约K43+650处]。本工程属于GB1类压力管道，主线路管径为DN300，预留支线接口为DN200，设计压力为0.8-1.6Mpa，设计输气量5.5亿Nm3/a，管线从居民点南侧绕过居民点，主线沿线设置1座切断阀门，工程钢管外防腐层全线选用常温型三层加强级PE防腐。

二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放和符合污染物排放总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行，你公司应按照报告表内容组织实施。

三、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的环保措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

清远市清城区行政审批局

2019年10月9日

抄送：清远市生态环境局清城分局

清远市清城区行政审批局 2019年10月9日印发