清城审批环表〔2019〕43号

关于《清远市恒建环保建材有限公司生物质成型燃料锅炉改天然气锅炉建设项目环境

影响报告表》的批复

清远市恒建环保建材有限公司：

你公司报批的《清远市恒建环保建材有限公司生物质成型燃料锅炉改天然气锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、该技改项目位于清远市源潭镇东坑村委会银英公路边清远市恒建环保建材有限公司内，拟取消1台6t/h生物质成型燃料锅炉的建设，改为建设1台6t/h的天然气锅炉，并配套新建1个60m3的LNG储罐，燃烧废气通过新建一根20米高的排气筒排放，新建的LNG储罐区占地面积520m2、建筑面积520m2。此次技改在原锅炉房内进行，不新增用地、建筑物和员工，技改前后锅炉热能供应总量不变，企业原有生产规模和工艺均保持不变，天然气使用量约300万m³/年。

- 二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放及符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

- 三、根据清远市生态环境局清城分局《关于清远市恒建环保建材有限公司新增天然气锅炉及配套LNG储罐建设项目总量控制指标申请的审核意见》（清城环总量函〔2019〕11号），项目技改后总量控制指标为SO2：1.2t/a，NOX：5.613t/a，从市下达我区的总量指标中调剂解决。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

抄送：清远市生态环境局清城分局

清远市清城区行政审批局 2019年7月10日印发

清远市清城区行政审批局

2019年7月10日