清高审批环表[2019]76号

关于《清远市林海明华木业有限公司生物质导热油炉技术改造项目环境影响报告表》

的批复

清远市林海明华木业有限公司：

报批的《清远市林海明华木业有限公司生物质导热油炉技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于清远市高新技术产业开发区16号小区（中心坐标为东经113.059117，北纬23.621745），占地面积13703.5平方米，建筑面积6610平方米，主要从事木材的生产和销售。本次技改拟拆除现有锅炉房内的燃生物质导热油炉及其配套环保设施和一条25米高烟囱，并于现有厂房内新建5台燃天然气微型有机热载体导热油炉同时新建一条不低于15米高烟囱。原项目产品、产量、生产工艺、员工人数均不发生变化。

二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放和符合污染物排放总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行，你公司应按照报告表内容组织实施。

三、项目技改后的废气总量控制指标为：SO2为0.026t/a、氮氧化物为0.121t/a。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、生产工艺、地点或者防治污染的环保措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目环境保护设施竣工验收。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2019年9月4日

抄送：清远市生态环境局清城分局

广东清远高新技术产业开发区行政审批局2019年9月4日印发